RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOME

2008. gada 17. septembrī

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI) Rīgā, Pils ielā 22 – 105

110. sēdes

PROTOKOLS

| Sēdē piedalās: | Padomes locekļi: J. Asaris, A. Cinis, J. Dambis, A. Kronbergs, I. Staša - Šaršūne, R. Ozols, E. Treimanis, J. Zilgalvis |
| --- | --- |
|  | Konsultanti: V. Cielava – padomes jurists V. Brūzis – Rīgas pilsētas Būvvalde L. Ābele – VKPAI S. Čevere - VKPAI G. Princis – Rīgas domes Pilsētas attīstibas departaments |
|  | Projektu pārstāvji: Jānis Kārkliņš, Ilze Kārkliņa, Stass Dremovs, Jānis Turcāns, Igors Stepanovs – projekts K. Barona ielā 54/58; Sintija Vaivade, Dite Jurcāne, Andrejs Muzikants, Andris Banders, Armands Liberts – projekts Lāčplēša ielā 28; Līga Plaude, Dite Lapiņa – projekts Strēlnieku ielā 5 ; Agnese Briģe, Konstantīns Belotelovs, Antra Ripa –projekts K. Valdemāra iela 31; Dace Bērziņa – projekts Hospitāļu ielā b/n; Andris Vītols – projekts Bruņinieku ielā 29/31. |

Sēdi vada: A. Kronbergs

Sēdi protokolē: A. Rupenheite - Čodare

Sēdi atklāj: 15.00

1. Padomes 109. sēdes darba kārtība (Pielikums nr. 1.)

Padomes locekļiem nav iebildumu par sēdes darba kārtību.

2. Padomes 110. sēdes darba kārtība

Padomes locekļi nolemj nākamo sēdi noturēt 2008. gada 1. oktobrī plkst. 15:00 un aiznākošo sēdi noturēt 15. oktobrī plkst. 15:00.

3. Nosacījumi detālplānojuma izstrādāšanai nekustamajam īpašumam Rīgā, Hospitāļu ielā b/n, kad.nr. 0100-024-0021. Iesniedzējs: SIA Arhitektu birojs DAMSIJAS.

Ziņo: iesniedzējs informē par projektu.

Izsakās: J. Dambis, A. Cinis, G. Princis.

J. Dambis izvirza jautājumu par detālplānojumu izskatīšanas lietderību Padomē. Izskatot visus detālplānojumus, Padomes darbs var kļūt formāls. Padomē vajadzētu skatīt tos detālplānojumus, kur Rīgas domes atbildīgās institūcijas vai VKPAI saskata kādu problēmu un nepieciešama diskusija Padomē.

I. Staša – Šaršūne informē, ka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. panta 2. daļa nosaka, ka Padomes kompetencē ir sniegt atzinumu VKPAI un Rīgas Domes atbildīgajai institūcijai par izstrādāto Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma vai tā grozījumu projektu pirms tā apstiprināšanas Rīgas Domē. Likuma 6. daļa nosaka, ka Padomes kompetencē ir sniegt atzinumu par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību reglamentējošo normatīvo aktu projektiem.

G. Princis ierosina jautājumus risināt sekojoši: institūcijas izskata detālplānojumu nosacījumus, par kuriem sākuma stadijā pēc tam Padome sniedz atzinumu.

J. Dambis informē par priekšlikumu, ka turpmāk Padome sēdēs varētu neskatīt konkrētu detālplānojumu, bet institūcija, kurai jautājums ir dienaskārtībā informē Padomi par šiem jautājumiem, kuriem tiek gatavoti nosacījumi vai atzinumi un, ja Padome uzskata par nepieciešamu, tad iekļauj to darba kārtībā.

E. Treimanis norāda uz prasību veidot perimetrālu apbūvi, kas ir neloģiska, jo zemes gabals atrodas kvartāla vidū. Tāpat nav saprotamas iznešu parametru samazināšanas prasība.

I.Staša – Šaršūne informē, ka perimetrāla apbūve nozīmē perimetrālas apbūves principus, līdz ar to tāda var būt arī kvartāla iekšienē.

Hospitāļu ielā b/n, kad.nr. 0100-024-0021.

Padomes locekļi balso par: Atbalstīt detālplānojuma izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Rīgā,

“par” - 8 – R. Ozols, J. Zilgalvis, J. Dambis, J. Asaris, A. Kronbergs, E. Treimanis, I. Staša-Šaršūne, A. Cinis;

“pret” – 0;

“atturas” – 0.

Padomes locekļi balso par: Padome izskata detālplānojumus savā sēdē gadījumos, ja tos iesniedz Rīgas domes atbildīgās institūcijas vai VKPAI, kā arī šīs institūcijas informē Padomi par nosacījumu izstrādāšanu paredzamajiem detālplānojumiem un, ja Padome uzskata, ka nepieciešams tos izskatīt sēdē, tad iekļauj darba kārtībā.

Lēmums: Atbalstīt detālplānojuma izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Rīgā, Hospitāļu ielā b/n, kad.nr. 0100-024-0021.

,

“par” – 8 - R. Ozols, J. Zilgalvis, J. Dambis, J. Asaris, A. Kronbergs, E. Treimanis, I. Staša-Šaršūne, A. Cinis;

“pret” – 0;

“atturas” – 0.

Lēmums: Padome izskata detālplānojumus savā sēdē gadījumos, ja tos iesniedz Rīgas domes atbildīgās institūcijas vai VKPAI, kā arī šīs institūcijas informē Padomi par nosacījumu izstrādāšanu paredzamajiem detālplānojumiem un, ja Padome uzskata, ka nepieciešams tos izskatīt sēdē, tad iekļauj darba kārtībā.

4.

Ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 28 kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšana.

Iesniedzējs: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Ziņo: L. Ābele informē par iesniegto jautājumu. Lūgums sniegt konceptuālu atzinumu par ēkas daļu kultūrvēsturisko vērtību.

Izsakās: J. Dambis, E. Treimanis, A. Cinis,

J. Dambis: ja juridiski ir viena ēka, bet reāli tā sastāv no vairākām atsevišķām daļām, vai ir tiesības piešķirt katrai daļai savu vērtību. No juridiska viedokļa tas ir iespējams, jo MK noteikumu Nr. 127 12.3. punkts nosaka, ka VKPAI, „saskaņojot ar Rīgas pilsētas būvvaldi un, ja nepieciešams, konsultējoties ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi, nosaka ēku (būvju un to elementu) kultūrvēsturisko vērtību atbilstoši vērtību kritērijiem ..”. Līdz ar to problēmu nav, ņemot vērā iegūto vēsturisko informāciju.

Personīgi atbalstu iespēju vērtēt atsevišķi ēkas daļas, ja tam ir pamatojums – ēka sastāv no izteikti redzamām atsevišķām daļām, jo īpaši ja katrai daļai ir savs celšanas laiks. Pieļaujams arī, ja īpašnieks vai arhitekts lūdz to darīt, izņemot gadījumus, kad grib ēku, kas ir viens veselums vērtēt pa daļām, pārgriežot uz pusēm. Šajā gadījumā pamatojums ir – tās ir divas ēkas, kas celtas dažādos laikos un viena starpbūve. Ņemot vērā esošo situāciju, uzskatu, ka starpbūve ir ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību.

E. Treimanis: dažādu daļu atsevišķa vērtēšana ir pieņemama. Bet principiāli nevēlos spriest par vērtības līmeni, jo tā ir ekspertu kompetence.

A.Cinis: uzskatu, ka atsevišķas ēkas daļas var vērtēt atsevišķi. Problēmu var radīt tas, ka uzskaites sistēmā nav tik detalizēts sadalījums, kas prasa diferenciētu pieeju.

Padomes locekļi balso par: Padome principā atbalsta ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanu pēc būtības, vērtējot atsevišķas daļas, ja tam ir vēsturisks pamatojums.

“par” - 8 - R. Ozols, J. Zilgalvis, J. Dambis, J. Asaris, A. Kronbergs, E. Treimanis, I. Staša-Šaršūne, A. Cinis;

“pret” – 0;

“atturas” – 0.

Lēmums: Padome principā atbalsta ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanu pēc būtības, vērtējot atsevišķas daļas, ja tam ir vēsturisks pamatojums.

Padomes locekļi balso par: Padome atbalsta VKPAI viedokli, ka ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 28 starpbūve (materiālā atzīmēta kā ēka A) ir būves daļa ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību.

“par” – 7 - R. Ozols, J. Zilgalvis, J. Dambis, J. Asaris, A. Kronbergs, I. Staša-Šaršūne, A. Cinis;

“pret” – 0;

“atturas” – 1 – E. Treimanis.

Lēmums: Padome atbalsta VKPAI viedokli, ka ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 28 starpbūve (materiālā atzīmēta kā ēka A) ir būves daļa ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību.

5.

Slēgtās transformatoru apakšstacijas „Matīss” arhitektūras daļas fasāžu risinājumi Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31. Iesniedzējs: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Projektētājs: SIA „AR.4”

Ziņo: VKPAI pārstāvis J. Radiņš informē par projektu. Vkpai uzskata, ka netiek ievērota Ministru kabineta noteikumu nr. 127 7.5.1.punkta prasība – Rīgas vēsturiskā centra kodola ārējā daļā (daļa nr. 5) „projektējot jaunu apbūvi, saglabājams apkārtējās vēsturiskās apbūves mērogs, raksturs, proporciju sistēma, respektējami tradicionālie materiāli”.

Projekta pārstāvis informē par projektu.

Izsakās: A. Cinis, J. Zilgalvis, I. Staša – Šaršūne, R. Ozols, E. Treimanis, J. Asaris.

J. Zilgalvis informē, ka kā žūrijas komisijas loceklis atbalstīja citu konkursa priekšlikumu, tomēr uzvarēja iesniegtais risinājums. Uzskata, ka šis nav labākais piedāvātais risinājums.

I. Staša – Šaršūne ierosina, ka izvirzītā fasādes daļa varētu nebūt tik tālu, ka ienāk sarkanajās līnijās un pie blakus esošās ēkas. Kopumā apjoms un augstums nav samazināms.

E. Treimanis: ja ir bijis konkurss, tad tagad ir grūti kritizēt iesniegto projektu, jo ir pieņemts žūrijas komisijas lēmums. Jāizvirza nosacījumi, lai pirmā stāva telpa varētu tikt izmantota un publiski pieejama.

Padomes locekļi balso par: atbalstīt slēgtās transformatoru apakšstacijas „Matīss” arhitektūras daļas fasāžu risinājumu Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, ar nosacījumu turpmākajā projektēšanas gaitā saglabāt publisko telpu pirmajā stāvā un atbīdīt fasādi, saglabājot esošo būvlaidi.

“par” – 7 - R. Ozols, E. Treimanis, J. Dambis, J. Asaris, A. Kronbergs, I. Staša - Šaršūne, A. Cinis;

“pret” – 0;

“atturas” – 1 – J. Zilgalvis.

Lēmums: atbalstīt slēgtās transformatoru apakšstacijas „Matīss” arhitektūras daļas fasāžu risinājumu Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, ar nosacījumu turpmākajā projektēšanas gaitā saglabāt publisko telpu pirmajā stāvā un atbīdīt fasādi, saglabājot esošo būvlaidi.

6.

Veloceliņš „Centrs – Berģi’. Iesniedzējs: SIA „Projekts 3”

Ziņo: Projekta pārstāvis informē par projektu un trīs iesniegtajiem variantiem.

Izsakās: A. Cinis, I. Staša – Šaršūne, R. Ozols, J. Zilgalvis, J. Dambis, E. Treimanis, J. Asaris.

A. Cinis: Stabi ar piekari ir piemērotāki (variants nr. 3), jo tādi atsaišu stabi jau eksistē. Cita veida risinājumi ir atšķirīgi no jau esošajiem pilsētā, turklāt kopēt kādas citas pilsētas risinājumu nav laba prakse.

I. Staša – Šaršūne: Liekto stabu variants ir pārāk uzkrītošs un neraksturīgs pilsētai. Atbalstu variantu nr. 3 – stabu ar atsaiti.

R. Ozols: Atbalstu liekto stabu variantu (variants nr. 2), kas šķiet vizuāli pievilcīgs, lai gan varbūt nav raksturīgs Rīgai. Tomēr arī citi varianti nav noraidāmi.

J. Zilgalvis: atbalstu variantu nr.1, jo tas vislabāk iederas pilsētvidē.

J. Dambis: atbalstu variantu nr.1, ja to ir iespējams realizēt, ņemot vērā blakus faktorus – vēja slodzi utml. Nepieciešams veidot abas caurules kā kvadrātveida, kā arī piestrādāt pie sajūguma vietas dizaina risinājuma.

E. Treimanis: neatbalstu variantu nr. 2, kas ir pārāk uzkrītošs, jo mērķis ir veidot risinājumu, kas iekļaujas vidē. Vieglāk ir veidot risinājumu ar atsaiti (variants nr. 3). Uzskatu, ka jārisina varianti ar taisno ģeometriju un jāturpina dizaina meklējumi, lai veidotos glīta savienojuma vieta.

J. Asaris: liektas formas risinājums (variants nr. 2) šķiet vispiemērotākais, tomēr nepieciešams praktiskāks risinājums, kas atbilst variantam nr. 1.

Padomes locekļi balso par: atbalstīt veloceliņa Centrs – Berģi risinājumus, kas atspoguļoti variantos nr. 1 un 3, tālāk izstrādājot konstruktīvi sarežģīto konsoles mezglu pēc iespējas askētiskāk un lakoniskāk, pievēršot uzmanību dizaina kvalitātei.

“par” - 7 – J. Zilgalvis, J. Dambis, J. Asaris, A. Kronbergs, E. Treimanis, I. Staša - Šaršūne, A. Cinis;

“pret” – 0;

“atturas” – 1 – R. Ozols.

Lēmums: atbalstīt veloceliņa Centrs – Berģi risinājumus, kas atspoguļoti variantos nr. 1 un 3, tālāk izstrādājot konstruktīvi sarežģīto konsoles mezglu pēc iespējas askētiskāk un lakoniskāk, pievēršot uzmanību dizaina kvalitātei.

7.

Ēkas Rīgā, Strēlnieku ielā 5, lit. 001 rekonstrukcija. Iesniedzējs: SIA „Strēlnieku iela”;

projektētājs: projektēšanas birojs „Kroks”

Ziņo: D. Lapiņa informē par projektu.

Izsakās: J. Dambis, R. Ozols, E. Treimanis.

J. Dambis: jāievēro tiesiskās paļāvības princips saistībā ar augstuma palielināšanu. Atbalstu iesniegto moderno risinājumu, respektējot vēsturisko un norādot, kas ir jauns veidojums. Vēsturiskā atdarinājums noteikti nebūtu labāks risinājums.

R. Ozols: atbalstu jauno piedāvāto risinājumu. Tomēr balsojumā atturēšos, jo uzskatu, ka risinājums ir pārāk moderns konkrētajā situācijā, jo īpaši ņemot vērā UNESCO Pasaules mantojuma centra nostāju šādu risinājumu īstenošanā.

E. Treimanis: pieņemamāks iesniegtais risinājums, nekā vēsturiski stilizētais risinājums.

Padomes locekļi balso par: atbalstīt iesniegto ēkas Rīgā, Strēlnieku ielā 5, lit. 001 rekonstrukcijas priekšlikumu (modernais stiklotais risinājums virs esošā apjoma).

“par” – 7 - J. Zilgalvis, J. Dambis, J. Asaris, A. Kronbergs, E. Treimanis, I. Staša - Šaršūne, A. Cinis;

“pret” – 0;

“atturas” – 1 – R. Ozols.

Lēmums: atbalstīt iesniegto ēkas Rīgā, Strēlnieku ielā 5, lit. 001 rekonstrukcijas priekšlikumu (modernais stiklotais risinājums virs esošā apjoma).

8.

Ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31 (lit.1) fasādes rekonstrukcija. Iesniedzējs: VAS „Privatizācijas aģentūra”.

Ziņo: Projekta pārstāve informē par projektu.

Pēc projekta pārstāves sniegtās informācijas, Padome konstatē, ka risinājums paredz fasādes renovāciju, kas neskar apjoma palielināšanu.

Izsakās: J. Dambis, A. Cinis, I. Staša – Šaršūne, E. Treimanis, J. Zilgalvis.

J. Dambis: ir iespējami vairāki risinājumi, kā sakārtot ēku. Ēkas fasādi var remontēt, lai tā izskatītos labi un būtu droša sabiedrībai, vienlaikus atbilstu laikam un iekļautos pilsētvidē. Cits variants ir, kad fasādes veidols neapmierina un ir vēlme radīt pilnīgi jaunu fasādi. Pasūtītajam ir jāizlemj, kuru ceļu iet, lai Padome varētu dot ieteikumus.

Ja īpašnieks vēlas veidot jaunu ēkas fasādi, var meklēt iespējamos risinājumus. Tomēr esošās fasādes sakārtošana ir iespējama un nav dārga, un rezultātā ēka labi izskatītos. No kultūras mantojuma saglabāšanas viedokļa, Rīgas vēsturiskais centrs Pasaules mantojuma sarakstā ir dēļ ēku kopuma, līdz ar to Rīga ir kā liela kolekcija ar dažāda laika pienesumu. Arī esošā ēka ir ar sava laika vērtību. Ja arī visas padomju laika ēkas centīsimies mainīt pilsētā, tad zudīs pilsētvides kopuma kvalitāte. Jāapzinās, ka fasādei ir sava laika vērtība, parādot laiku, kad ēka ir radusies un sāka mēģināt respektēt kultūras mantojumu un fragmentu no vārtiem iekļāva jaunajā apbūvē. Nevaru atbalstīt viedokli, ka ēka ir bezvērtīga un neglīta, ar ko nevajag rēķināties.

A. Cinis: Rīgas vēsturiskā centra teritorijā ir maz padomju laikā celtu ēku un šī ēka ir viena no tām, kas atspoguļo sava laika kvalitāti. Šo fasādi var atjaunot ar moderniem materiāliem un iegūt labu risinājumu. Uzskatu, ka fasāde ir jāsaglabā un jāatjauno.

I Staša - Šaršūne: Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums nosaka, ka šādu ēku rekonstrukcijas veikšanai tiek veikta ēku kultūrvēsturiskā novērtēšana. Līdz ar to renovēšana ir atbalstāms risinājums.

E. Treimanis: ēkas fasāde ir renovējama, veicot kultūrvēsturisko novērtējumu, kas parādīs, ka ēka ir sava laika liecinieks. Atbalstu fasādes renovācijas iespēju.

Projekta pārstāve informē, ka nepieciešams veidot jaunu fasādi.

Padomes locekļi balso par: Padome iesaka veikt ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31 (lit.1) fasādes renovāciju, veidojot to mūsdienīgās konstrukcijās, siltumnoturīgu, tehniski augstvērtīgu un, saglabājot arhitektūras ideju.

“par” – 8 - J. Zilgalvis, J. Dambis, J. Asaris, A. Kronbergs, E. Treimanis, I. Staša - Šaršūne, A. Cinis, R. Ozols;

“pret” – 0;

“atturas” – 0.

Lēmums: Padome iesaka veikt ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31 (lit.1) fasādes renovāciju, veidojot to mūsdienīgās konstrukcijās, siltumnoturīgu, tehniski augstvertīgu un saglabājot arhitektūras ideju.

9.

Daudzfunkcionālais biroju un daudzdzīvokļu ēku komplekss Rīgā, Kr.Barona ielā 54/58. Iesniedzējs un projektētājs: SIA „K&J PARTNERS”

Ziņo: Projekta pārstāvis informē par projektu, norādot arī uz izmaiņām atšķirībā no konkursā uzvarējušā risinājuma.

Izsakās: A. Cinis, G. Princis, I. Staša – Šaršūne, J. Zilgalvis, J. Asaris, R. Ozols, E. Treimanis, J. Dambis, A. Kronbergs.

A. Cinis: ēkas fasādes risinājumā apjoma kārtojums skatā no K. Barona ielas puses būtu pieļaujams, tomēr ielas apjoms ir pazemināts un aizmugures apjoms redzams uz āru, līdz ar to nav telpiskās struktūras raksturs, kas ir Rīgas vēsturiskajā centrā.

Apjoms 7 stāvu augstumā aiziet līdz pašai aizmugurei, kas formāli ir pieļaujams, tomēr masa veidojas ļoti liela, bet aizmugurē zemes gabals ir mazs un tur nav iespējama apbūve. Uzskatu, ka biroju ēkas daļai, kas atrodas gar ielas ēkai paralēlo apjomu, jābūt zemākai (mazāks stāvu skaits). Kopumā konkrētais risinājums nesaistās ar Rīgas vēsturiskā centra raksturu.

Nepieciešams piestrādāt pie apjoma kārtojuma, jo galīgā forma vēl nav gatava.

G. Princis: iespējams nepieciešams veidot vienotu piecstāvu ēku, kas augstuma ziņā sasaucas ar stūra ēkām no Ģertrūdes ielas un Stabu ielas.

I. Staša – Šaršūne: ēkas struktūra ir pārāk masīva kontekstā ar pārējām kvartāla ēkām. Risinājums veidots kā viena ēka ar garām izbūvēm. Līdz ar to rodas problēma, ka iekšpagalma apjoms ienāk ielas telpā. Fasādes risinājums ir pārāk sadrumstalots.

J. Zilgalvis: piedalījos žūrijas komisijas darbā un atbalstīju šo risinājumu. Izmaiņas skar tikai zemes gabala iekšieni, kas nāk par labu risinājumam. Pie fasādēm vēl ir jāstrādā, tomēr kopumā atbalstāms risinājums.

J. Asaris: ēka šķiet pārāk sarežģīta gan plānojuma, gan fasādes risinājumā pret K. Barona ielu. Nepieciešamas papildus vizualizācijas no Martas ielas skata.

R. Ozols: uzskatu, ka risinājums neiekļaujas esošajā vidē, kā arī nav pietiekoši oriģināls, lai pārliecinātu, ka tadam objektam tur jābūt. Materiāls nesniedz pietiekošu iespaidu, lai kvalitatīvi spriestu par risinājumu. Nepieciešams piestrādāt pie fasāžu risinājuma.

E. Treimanis: nav saprotams, kādēļ konkursa risinājums pēc būtības atšķiras no šobrīd iesniegtā risinājuma, jo konkursa mērķis ir rast labāko risinājumu.

Principā apbūves izkārtojums ir iespējams. Pasāžas nepieciešamības ideja, kas šajā gadījumā ir pamatota un realizējama, neatspoguļojas iesniegtajā projektā. Jārada risinājums, neatkarīgi no tā, kas ir kaimiņos, lai pasāža būtu sabiedrībai pievilcīga.

J. Dambis: spriežot pēc iesniegtajām vizualizācijām, ēka neiekļaujas pilsētvidē dēļ arhitektoniskā risinājuma, kā arī plašā stikla izmantojuma.

G. Princis informē, ka konkursa risinājums ir saistošs daļai, kas redzama no publiskās ārtelpas, kas šajā gadījumā ir ievērots.

J. Dambis informē, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Rīgā kā Pasaules mantojuma vietā, jaunbūves risinājumi tiek īstenoti, organizējot atklātus arhitektūras ideju konkursus, kuru rezultātā rastie risinājumi attiecas uz visu objektu, ne tikai atsevišķu daļu.

Padomes locekļi balso par: atbalstīt daudzfunkcionāla biroju un daudzdzīvokļu ēku kompleksa Rīgā, K.Barona ielā 54/58 projekta virzību, ievērtējot turpmākajā projektēšanas gaitā Padomes locekļu ieteikumus: meklēt risinājumus, kas labāk iekļauj objektu pilsētvidē, veidot pasāžu kā publisku telpu, sagatavot vizualizācijas no papildus skatu punktiem, piemēram, no Martas ielas perspektīvas.

“par” - 4 – J. Zilgalvis, J. Asaris, A. Cinis, A. Kronbergs;

“pret” – 0;

“atturas” – 4 – J. Dambis, I. Staša - Šaršūne, E. Treimanis, R. Ozols.

Lēmums: atbalstīt daudzfunkcionāla biroju un daudzdzīvokļu ēku kompleksa Rīgā, K.Barona ielā 54/58 projekta virzību, ievērtējot turpmākajā projektēšanas gaitā Padomes locekļu ieteikumus: meklēt risinājumus, kas labāk iekļauj objektu pilsētvidē, veidot pasāžu kā publisku telpu, sagatavot vizualizācijas no papildus skatu punktiem, piemēram, no Martas ielas perspektīvas.

10.

Zemes ierīcības projekts Rīgā, Brīvības ielā 187 (nr. 0100 026 0011), Etnas ielā 14 (nr. 0100 026 0010), Etnas ielā 12a (nr. 0100 026 0014) un Brīvības ielā (nr. 0100 026 2031).

Iesniedzējs un projektētājs: SIA „Delta kompānija”.

Ziņo: Projekta pārstāve informē par risinājumu.

Projekta pārstāve informē, ka paredzamais attīstības projekts neparedz vēlāk sadalīt zemes gabalu.

Izsakās: I. Staša – Šaršūne, G. Princis, J. Asaris, A. Cinis, J. Dambis, A. Kronbergs.

I. Staša – Šaršūne: galvenais jautājums ir, vai gruntsgabalu nr. 14 atstāt kā atsevišķu zemes gabalu vai pievienot pārējiem.

G. Princis: Svarīgi apzināties projekta attīstību uz zemes gabala. Rekomendācija sadalīt zemes gabalu pa sarkanajām līnijām.

J. Asaris: labāks risinājums būtu, ja no četriem zemes gabaliem veidotu divus zemes gabalus (trīs zemes gabalus kopā un gruntsgabalu nr. 14 kā atsevišķu gabalu), lai gan tas nav īsti vēsturisks dalījums.

A. Cinis: teritorija atrodas Rīgas vēsturiskā centra perifērijā. Uzskatu, ka no telpiskā viedokļa viena zemes gabala saglabāšana nemaina tā vērtību.

Projekta tālākā attīstība ir svarīga, kam ir jāseko struktūrai.

J. Dambis: jācenšas pēc iespējas saglabāt vēsturisko zemes gabalu robežu. Kaut vai atsevišķas līnijas, kas saglabājušas. Šeit ir maz kas saglabājies, līdz ar to liels zaudējums pilsētbūvnieciskajai struktūrai nebūtu, ja apvienotu. Teritorija atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietas aizsardzības zonā un uz pilsētbūvniecības pieminekļa robežas.

A. Kronbergs: teritorija varētu atdzīvoties ar šo projektu, iegūstot publisku raksturu.

Padomes locekļi balso par: atbalstīt zemes gabalu apvienošanas projektu Rīgā, Brīvības ielā 187 (nr.0100 026 0011), Etnas ielā 14 (nr.0100 026 0010), Etnas ielā 12a (nr.0100 026 0014) un Brīvības ielā (nr.0100 026 2031).

“par” - 0;

“pret” – 0;

“atturas” – 8 - J. Asaris, A. Cinis, J. Dambis, A. Kronbergs, I. Staša - Šaršūne, R. Ozols, E. Treimanis, J. Zilgalvis.

Lēmums: lēmums nav pieņemts.

Padome vienojas, ka Rīgas Domes un VKPAI speciālisti atsevišķi pārrunā jautājuma risināšanu un skatīt atkārtoti Padomē.

Laika trūkuma dēļ, Padome izskatīs darba kārtības 11. jautājumu - grozījumu izstrādes uzsākšana Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr. 38”Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā - nākošajā sēdē 2008. gada 1. oktobrī.

Sēdi slēdz plkst.: 18:05

Sanāksmi vadīja:

A. Kronbergs

Sanāksmē piedalījās:

J. Asaris

- Cinis

J. Dambis

R. Ozols

I. Staša - Šaršūne

E. Treimanis

J. Zilgalvis

Protokolēja:

A. Rupenheite - Čodare